## Slide 1: Top Gun Project DL950 Success Stories
2025-02-18

## Slide 2: T&M System Dept. Organizations
DY
KIM
Hardware Part Part Leader & Project Leader
H/W design drawing and sales assistant
Involved in HW part of all system
Project Leader
LABVIEW based Engineer
Total career about 16 years
Software Part Part Leader & Project Leader
C# BASE based engineer
Total career about 17 years
T&M SYS Dept. Manager Team Leader
Project Management, Risk Management
Project Leader
LABVIEW based Engineer
Total career about 14 years
LG MAGNA ICCU Project
SW
BAE
YG
NOH
SB
JUNG
JJ
PARK
Project Assistant
LABVIEW based Engineer
Total career about 5 years
SL Wire-less Charge Prj
Kyungshin Li-ion Battery Prj
DH
AHN
Project Assistant
H/W design drawing
and sales assistant
KJ
KIM
Project Assistant
Schedule Management
and sales assistant
EJ
CHOI
Notes: 最初YKOのT＆M SYSTEM TEAM 組織紹介です。
チームリーダーはKIM 部長(ぶちょう.)に下で
7名が頑張って働いています。
H/W 開発 3名 S/W開発 ４名です。

## Slide 3: Self introduction
Profile
Work(Assigned Task)
Career
Name : BAE Seong woo(裵成友)
E-mail : seongwoo.bae@yokogawa.com
Birthday : 1980.05.03
Place of birth : Busan, Korea
Develop programs to implement customer systems or services
Development Language : C++, C#, JAVA
Power Noise Simulator
Hyundai mobis, Samsung SDI
Battery TEST system
Samsung SDI
Camera durability test system
Hyundai mobis, LG Innotek
Thermoelectric module and Peltier element efficiency and durability tester
Hyundai
Grid PV Simulator
Hanwha
Notes: 私の名前はBSWです。
今年45歳でBusanという場所で生まれました。
担当している仕事はSI PROGRAMをC#利用して開発しています。
今までいろいろprojectやっていますが
電源(でんげん)ノイズシミュレート - 模写(もしゃ)機能可能
カメラ耐久(たいきゅう)試験機「しけんき」
熱電(ねつでん )モジュール Peltier素子(そし)耐久（たいきゅう）試験機
重要な仕事を開発しました。

## Slide 4: DL950 Success Stories
Spark plug System
DL950-F-HK - 5EA
720211 20MHz -15EA
C60 SFP+ - 5EA
700929 Probe 1000 V - 30EA
701933 Current Probe 30A 50MHz - 5EA
YURA TECH
auto parts manufacturer
(Major customers are Hyundai/Kia Motors and Hyundai Mobis.)
DL950 Sales volume – 6EA
Client
Pre-charge Relay System
DL950-F-HK/M1 - 1EA
720268 1MS/s - 5EA
758933 Measurement lead set - 3EA
701904 1:1 Safety adapter lead - 3EA
758921 Fork Terminal adapters - 6EA
720256 4CH 10MS/s 12Bit Isolation Module - 1EA
CT60 Current Transducer(60Apeak) - 3EA
VZ20X -1EA
701930 Current Probe -1EA
Notes: 次はDL950success storiesです。
お客様はYURATECHといつ自動車部品製造(せいぞう)会社です。
今回SYSTEMで入れたDL950は全体６だいです。
Spark plug System、Pre-charge Relay System
各SYSTEMに入れたモジュールとアクセサリーしたの内容です。

## Slide 5: DL950 Success Stories
Customer Requirements
Load resistance: 10Mohm
Maximum voltage: 50kV
30CH normal operation and current level measurement
Group 5EA each and determine whether the ignition coil is operating by measuring the current of the entire group.
Provides 6 months of Hyundai Motor Company requirement waveform data storage
The core driving device of an engine that generates high-voltage current to cause spark discharge inside the engine.
DUT - Spark plug
Spark plug durability System
Notes: 30CH 작동 및 전류 측정
그룹 5EA 각각 전체 그룹의 전류를 측정하여 점화 코일이 작동하는지 확인합니다.
엔진내부에서 불꽃 방전을 일으키기 위한 고전압 전류를 발생시키는 엔진의 핵심 구동장치
Spark plug System説明です。
先ずはお客さんの要求(ようきゅう)事項は
DUT 負荷（ふか）は10メガom
最大５０KV
30CH動作（どうさ）および電流（でんりゅう）測定（そくてい）
30チャンネルから5グループに分けて製作
グループ5EAの各グループ
全体の電流を測定して、イグニッションコイルが動作していることを確認
今回DL950が必要な理由はこの事項ためです。
YURATECHのCOSTOMERのHyundai Motor groupからねがうですが
必ず6ヶ月以上WAVE波形ファイル提出(ていしゅつ submit)が重要な理由でした。
そしてYURATECHの現場環境は厳しい環境で
DUT だちはとても狭くに固定ジグに配置されてノイズがたくさんあります。
必須「ひっす」事項でノイズに強くなければならないでアイソレーション[絶縁(ぜつえん)]機能も必要しDL950が投入(とうにゅう)しました。
DUT 機能情報
エンジン内部で火花[ひばな]放電「ほうでん」を起こすための高電圧「こうでんあつ」電流を発生させるエンジンの核心「かくしん 」駆動「くどう 」装置です。
このSYSTEMのH/Wは測定だけですが回路図はないです。

## Slide 6: DL950 Success Stories
Waveform display(2M Sampling, Point-Point 2us )
1st peak measurement(red dot)
2nd peak measurement(purple dot)
2nd peak - Reading by range
- Normal range “normal” display
- “Over” display outside normal range
- 2nd peak Range: User configurable
Spark plug durability System – S/W Program
Notes: 次はSW機能簡単に説明します。
その絵は1CH波形表示して DL950からもらったDATAです。
一番目そくていMAX値判断「赤色点」
二番目測定MAX値判断「紫色点」
Second PEAKは範囲[はんい]内にはNORMAL 以外はOVER表示します。

## Slide 7: DL950 Success Stories
Spark plug durability System - Drive photos
Notes: 動作画面

## Slide 8: DL950 Success Stories
Spark plug durability System - On-site photos
Notes: 現場写真

## Slide 9: DL950 Success Stories
Customer Requirements
DC up to 24V (voltage programming)
3Ch (up to 50A expected when controlled simultaneously) or 6Ch (up to 100A expected)
Monitoring, data storage, operation On/Off repeat control, overcurrent/high
temperature alarm function,
Voltage operation control required according to each temperature and humidity
chamber pattern section
DUT – Pre-Charge Relay
Pre-charge Relay System
Key components that connect and disconnect electric vehicle (EV) batteries and inverters/chargers
Notes: DC 최대 24V (전압 프로그래밍)
DC up to 24V (voltage programming)
부하 : DC 450~800V, 프리차지저항 50옴(저항 변동 有), 커패시터 1000㎌
3Ch(동시 제어 시 최대 50A 예상) or 6Ch (최대 100A 예상)
모니터링, 데이터 저장, 동작 On/Off 반복 제어, 과전류/고온 알람 기능,
항온항습기 패턴 구간 별에 따라 전압 동작 제어 필요
전기자동차(EV) 배터리와 인버터/충전기를 연결 및 차단 하는 핵심 부품
お客さんの要求(ようきゅう)事項
最大２４V（電圧プログラミング）可変[かへん]可能
LOAD負荷[ふか]DC 450～８００V 抵抗[ていこう]50ohm(抵抗変動[へんどう] あり) コンデンサ１０００㎌
3Ch（同時制御 時 最大50A予想）or 6Ch（最大100A予想）
モニタリング、データ保存、動作オン/オフ繰り返し[くりかえし]制御、過電流[かでんりゅう]/高温アラーム機能
Chamber恒温[こうおん]恒湿器[こうしつき]パターン区間[くかん]別に応[おう]じて電圧動作制御が必要
DUT 説明です。
電気自動車（EV）バッテリーとインバーター/充電器を接続「せつぞく」および遮断「しゃだん」するコア部品
DUTの詳しくものは後JUNGさんが説明します。

## Slide 10: DL950 Success Stories
Pre-charge Relay System – H/W
Industrial PC
DIO B/D
Power Rack
Temp(8CH)
Current (3CH)
Low Voltage(12V, 3CH)
High Volage(800V, 3CH)
Group Control(6CH, 12V)
Dis-charge Relay(3CH, 12V)
PCI
Ethernet
VZ20X
DC SOURCE
DC SOURCE
Pre-Charge Relay
전압 센싱
전압 센싱
전류 센싱
DIO B/D
PCI
Pre-charge Relay(3CH, 0~24V)
DL950
Notes: 回路図

## Slide 11: DL950 Success Stories
-ON OFF TIME Control Operation
-Chamber Control
-Tau(Time constant) Calculation
-Contact resistance Calculation
Pre-charge Relay System – S/W Program
Notes: ON OFF TIME 제어 동작
챔버 제어
Tau 계산
접촉저항 계산
主要[しゅよう]機能
ON OFF TIME 制御 動作
CHAMBER 制御
τ(tau) Time constant 計算「けいさん」
Contact resistance 接触[せっしょく] 抵抗[ていこう] 計算

## Slide 12: DL950 Success Stories
Pre-charge Relay System - On-site photos
Notes: 現場写真

## Slide 13: Self introduction
Profile
Work(Assigned Task)
Career
Name : Jung Seungbae(丁陞陪)
E-mail : seungbae.jung@yokogawa.com
Birthday : 1982.01.23
Place of birth : Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea
Programs Developer for PC Based Application
Development Tools : LabVIEW, C#
Pre-Charge Relay Tester
Woojin
Li-ion Battery Charge/Dis-Charge Tester
KyungshinHoldings
EOL Tester for BDU Function
YURA Corporation
EOL Tester for ICCB Function tester
YURA Corporation
Notes: 안녕하세요. 나는 정승배 입니다.
나는 PC 기반의 프로그램 엔지니어입니다.
LabVIEW와 C#을 다룰 줄 압니다.
나의 주요 커리어 입니다.
최근, Pre-charge Relay tester 프로그램을 담당하였습니다.
여기서 DL950이 사용되었습니다.
뒤에 소개 드리겠습니다.
주로 자동차 파워 계통을 담당하였습니다. Li-ion Battery 충방전 시험기와 BDU 시험기 그리고 ICCB 시험기 등이 있습니다.
こんにちは。私はJung, SeungBaeです。
私はPCベース「基盤きばん,」のプログラムエンジニアです。
LabVIEWとC＃などを操「あや」っています。
私の主なキャリア[career]です。
最近、Pre-charge Relay testerプログラムを担当しました。
ここではDL950を使用しました。
後でご紹介させていただきます。
主に自動車パワー系統[けいとう]を担当しました。
Li-ion Battery充放電[みつるほうでん]試験機、BDU試験機、ICCB試験機などがあります。

## Slide 14: DL950 Success Stories
Customer Information
Company title: Woojin Industry Company Ltd.
Establishment: May, 1966
CEO: Ryu Si Hyuck
Location: 248, Sandan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Customers: Hyundai, Kia, GM, etc.
Products: Spark Plug, Oxygen Sensor, Glow Plug, etc.
Sales: 218.66599 billion won
Notes: Pre-charge Relay 시험기를 납품한 고객사 입니다.
이름은 Woojin 기업이며, 현대차 1차 밴더 입니다.
주 고객으로 현대와 기아 그리고 GM 등이 있습니다.
Spark Plug, Oxygen Sensor, Glow Plug 등을 생산합니다.
연 매출 규모는 218.66599 billion won 입니다.
会社紹介
Pre-charge Relay試験機を納品したお客様です。
名前はWoojin企業であり、
HYUNDAI自動車の一次[いちじ]バンダーです。
主な顧客[こきゃく]としてHYUNDAIとKIAそしてGMなどがあります。
Spark Plug、Oxygen Sensor、Glow Plugなどを生産します。
1年の売り上げ規模[きぼ]は 2,186 億 wonです。

## Slide 15: DL950 Success Stories
EPR, Electronic Pre-charge Relay
Item | Spec. | Remark
Coil Voltage | 8~16Vdc | Max. 650 Vdc(Output)
Current Rating(Output) | 11.25A | 450Vdc, 40Ω, 1000uF(Output)
Pick Up Voltage | 8Vdc Below | 
Drop Out Voltage | 3.1 +/- 0.5Vdc | 12Vdc, 1kΩ @ 20℃(Output)
Operate Time | 0.1 ~ 1.0ms | 
Release Time | 0.8 ~ 3.8ms | 
Pickup current | 5 ~40ms | 
Contact Resistor(Output) | 0.5 ~ 1.2Ω | 12Vdc, 1A @ 20℃(Output)
DUT(Device Under Test) Specifications
Test Specification
Durability test, Environment reliability test and Mechanical reliability test for EPR
HYUNDAI MOTOR Engineering Standard
EPR
As a PRA SUB part, it operates before the main relay operates and reduces the voltage difference within the circuit to prevent main relay overload.
Notes: 고객사로 부터 의뢰 받은 샘플입니다.
이것은 EPR Electronic Pre-charge Relay 입니다.
아래와 같은 사양을 가지고 있습니다.
고객사는 현대자동차 ES 규격의 시험기를 요구하였습니다.
그것들은 Durability test, Environment reliability test and Mechanical reliability test 등이었습니다.
お客様から依頼されたサンプルです。
これはEPR Electronic Pre-charge Relayです。
下記の仕様を持っています。
顧客はHYUNDAI自動車のES規格[きかく]試験機を要求しました。
それらは、Durability test、Environment reliability test、Mechanical reliability testなどでした。

## Slide 16: DL950 Success Stories
As a PRA SUB part, it operates before the main relay operates.
reduces the voltage difference within the circuit to prevent main relay overload.
The Power Relay Assembly (PRA) is a component that supplies and cuts off power for discharging or charging the high-voltage battery.
It is installed in the high-voltage battery system assembly (BSA) and electrically connects the battery and the inverter.
Applicable components include main relay, pre-charge relay, resistor, current sensor, temperature sensor, bus bar, etc.
What is the EPR?
Pre-Charge Relay
PRA
Notes: EPR에 대하여 먼저 알아보겠습니다.
EPRについてまず見てみましょう。
지금 보시는 것이 전기자동차의 고전압 배터리 시스템 어셈블리 입니다.
今見ているのが電気自動車の高電圧バッテリシステムアセンブリです。
BMS, 배터리모듈, Safety Plug와 Cooling 시스템 그리고 PRA로 구성되어 있습니다.
BMS、バッテリーモジュール、セーフティプラグ、クーリングシステム、PRAで構成されています。
전기차의 배터리 전압은 보통 400V 정도이며, 배터리 용량은 60kWh가 넘습니다.
Normally, EV voltage is about 400V, battery capacity is 60kw over.
電気自動車のバッテリー電圧は通常400V程度で、バッテリー容量は60kWhを超えます。
이렇게 높은 전력을 제어하는 역할은 PRA(Power Relay Assembly)가 담당한다.
このように高い電力を制御する役割は、PRA（Power Relay Assembly）が担当する。
파워 릴레이 어셈블리는 메인 릴레이, 프리 차지 릴레이, 프리 차지 레지스터, 배터리 전류 센서, 고전압 배터리 히터 릴레이로 구성되어 있으며, 부스 바(Bus bar)를 통해서 배터리 팩과 연결되어 있다.
パワーリレーアセンブリは、メインリレー、プリチャージリレー、プリチャージレジスタ、バッテリ電流センサ、高電圧バッテリヒータリレーで構成されており、バスバーを介[かい]してバッテリパックに接続されています。
PRA는 전기모터를 구동 시키거나 고전압 배터리를 충전할 때 사용됩니다.
PRAは、電気モーターを駆動したり高電圧バッテリーを充電したりするときに使用されます。
고전압릴레이를 제어 순간에는, 인버터 및 내부 커패시터와 고전압 배터리의 전위차로 인하여 돌입전류 및 스파크가 발생합니다.
高電圧リレーを制御した瞬間には、インバータや内部コンデンサと高電圧バッテリの電位差[でんいさ]により突入[とつにゅう ]電流や火花が発生します。
이는 릴레이 융착이나 파손되는 상황을 발생 시키기도 합니다.
これにより、リレーの融着[ゆうちゃく]や破損[はそん]の原因となります。
EPR은 이러한 위험성을 막기 위한 목적으로 사용된다.
EPRはこの危険性を防ぐ[ふせぐ]ために使用されます。
프리차지릴레이 동작은 프리차지ON 메인릴레이(-)ON 캐패시터충전 메인릴레이(+)ON 프리차리릴레이OFF 순서입니다.
プリチャージリレー動作は、プリチャージONメインリレー（-）ONキャパシタ充電メインリレー（+）ONプリチャージリレーOFFシーケンスです。
이 작동은 고전압 배터리와 차량의 캐패시터 사이의 전위차를 감소시켜 회로를 보호할 수 있습니다.
これにより、高電圧バッテリーと車のコンデンサ間の電位差[でんいさ]が減少[げんしょう]し、回路を保護[ほご]できます。
--------------------------------------
(초기 시동 시 스위치의 On/Off 제어를 통해 차량의 Capacitor를 충전하여 PRA내의 Main Relay 접점부를 보호하는 역할을 합니다.)
（初期起動時にスイッチのオン/オフ制御により車のキャパシタを充電し、PRA内のメインリレー接点[せってん]部を保護する役割をします。）
(릴레이를 통해 접촉이 되는 순간 인버터 및 컨버터의 내부 커패시터와 고전압 배터리의 전위차로 인해 돌입전류 및 스파크가 발생하며 이로 인해 릴레이가 융착되거나 소손되는 상황이 발생할 수도 있습니다.)
（リレーをつうじて接触する瞬間、インバータおよびコンバータの内部コンデンサと高電圧バッテリの電位差により突入「」とつにゅう電流や火花が発生し、これによりリレーが融着「ゆうちゃく」または焼損「しょうそん」する場合があります。）
(이를 방지하기 위해 pre-charge 릴레이를 사용하여 인버터 및 컨버터와 고전압 배터리 간에 전위차를 감소시킨 후 메인 릴레이를 접촉 시키는 방법을 사용하고 있습니다.)
（これを防ぐ[ふせぐ ]ために、プリチャージリレーを使用してインバータとコンバータと高電圧バッテリ間の電位差を減[ㇸ]らした後、メインリレーを接触させる方法を使用しています。）
프리차지릴레이 동작은 프리차지ON 메인릴레이(-)ON 캐패시터충전 메인릴레이(+)ON 프리차리릴레이OFF 순서로 동작합니다.
プリチャージリレー動作は、プリチャージONメインリレー（-）ONキャパシタ充電[じゅうでん]メインリレー（+）ONプリチャージリレーOFF順に動作します。
PRA is in charge of the role for handling power flow whether to supply or stop the power.
Pre-charge relay is placed in the PRA. This is to prevent the main power overload suddenly.
At that movement, the main relay is connected to the main circuit, there are some problem like spark or surge high voltage.
It is so dangerous like short circuit or open. These situations could cause many malfunctions.
Ev is very important to handle the battery because of fire risk.
Most accident are occurred at just simple problem.
Pre charge relay is the first component to prevent this risk. It is so important.
----------------------------
차를 움직이고, 회생 제동이나 급속 완속 충전하는 과정 모두 PRA를 통해서 고전압 배터리로 에너지가 전달된다.
車を動かし、回生[かいせい]制動[せいどう]や急速[きゅうそく]緩速[かんそく]充電する過程[かてい]ともに、PRAを通じて高電圧バッテリーにエネルギーが伝達[でんたつ ]される。
배터리의 가장 기본 단위인 배터리 셀은 3.6V ~ 3.7V의 전압을 가지고 만든다.
Battery cells, the most basic unit of a battery, are made with a voltage of 3.6 V to 3.7 V.
バッテリーの最も[もっとも]基本的なユニットであるバッテリーセルは、3.6V〜3.7Vの電圧を持って作りします。
전기차를 구동하는데 필요한 만큼 직렬로 쌓아서 모듈을 만들고 이를 모아서 배터리 팩을 만든다.
Battery cells are modularized to be the battery package by making the cells integrated as they are needed.
電気自動車を駆動するのに必要なだけ直列[ちょくれつ]に積[つ]み重[かさ]ねてモジュールを作り、それを集め[あつめ]てバッテリーパックを作る。
And the performance of the battery is diagnosed through current and temperature monitoring.
-Prevent overcharge and overdischarge of batteries
-Prevent overheating of batteries
▣ 고전압 전기 흐름도
◈ 출발·가속·등속 : 고전압 배터리 → PRA → 고전압 정션 박스 → EPCU(MCU-인버터) → 모터
◈ 회생 제동 : 모터 → EPCU(MCU-인버터) → 고전압 정션 박스 → PRA → 고전압 배터리
◈ 급속 충전 : 외부 급속 충전기 → 급속 충전 포트 → QRA → 고전압 정션 박스 → PRA → 고전압 배터리
◈ 완속 충전 : 외부 완속 충전기 → 완속 충전 포트 → OBC → 고전압 정션 박스 → PRA → 고전압 배터리
◈ OBC(One Board Charging) : 완속 충전 보드
◈ QRA(Quick charge relay assembly) : 급속 충전 릴레이
▣高電圧 電気フローチャート(流れ)
◈ 出発・加速・等速[とうそく]: 高電圧バッテリー → PRA → 高電圧ジャンクションボックス → EPCU(MCU-インバータ) → モーター
◈回生制動：モータ→EPCU（MCU-インバータ）→高電圧ジャンクションボックス→PRA→高電圧バッテリ
◈急速充電：外部急速充電器→急速充電ポート→QRA→高電圧ジャンクションボックス→PRA→高電圧バッテリー
◈ 緩速充電 : 外部緩速充電器 → 緩速充電ポート → OBC → 高電圧ジャンクションボックス → PRA → 高電圧バッテリ
◈ OBC(One Board Charging) : 緩速[かんそく]充電ボード
◈ QRA(Quick charge relay assembly) : 急速充電リレー

## Slide 17: DL950 Success Stories
DL950 Modules for DUT test solution
720268 High Voltage Module 1MS/s
701251 Analog Voltage Input Module
701265 High-Precision Temperature Input Module
Vin
Vout
Vcap
1000uF
DC Link
40Ω
Iin
Iout
TC
12V
1A
450V
20A
DL950
BP4610
DSP1950
Notes: 이것은 EPR을 시험하기 위한 DL950 솔루션입니다.
This is DL950 solution for EPR Test.
これはEPRをテストするためのDL950ソリューションです。
우리는 DUT 시험을 위해 적합한 장치로 DL950을 선택했다.
You know, we used our product dl950 for testing DUT like this.
我々はDUT試験に適[てき]した装置としてDL950を選択した。
고전압 측정과 절연, 데이터 동기화 등은 DL950의 강력한 장점이다.
高電圧測定、絶縁、データ同期などはDL950の強力な利点[りてん]です。
DUT의 측정포인트는 전압 3포인트, 전류 2포인트 그리고 온도 1포인트 측정이다.
There are 3 points for voltage measurement from input output of DUT.
2point are current signals and 1 point is temperature.
DUTの測定ポイントは、電圧3ポイント、電流2ポイント、温度1ポイント測定です。
보시는 바와 같이, 전압측정을 위해 720268 모듈을 사용하였고, 전류측정을 위해 701251 그리고 온도측정을 위해 701265 등으로 구성하였다.
They consist of several modules such as 720268 module for voltage measurement, 701251 for current measurement and 701265 for temperature measurement.
ご覧[らん]のように、電圧測定には720268モジュールを使用し、電流測定には701251、温度測定には701265などで構成しました。
특히, 우리는 800V의 고전압 측정을 해야만 했다. 고전압 채널은 두 포인트 이상이었고 채널간 절연이 필요하였다.
그것은 고전압 모듈 720268으로 커버 가능하였다.
特に、我々は800Vの高電圧測定をしなければならなかった。高電圧チャネルは2点以上であり、チャネル間絶縁が必要でした。
DL950은 여러 개의 모듈을 장착할 수 있는 장점을 가지고 있다.
DL950には複数のモジュールを搭載[とうさい]できるという利点[りてん]があります。
이것은 다양한 신호를 핸들링 할 수 있다는 의미이다.
これは、さまざまな信号を処理できることを意味します。
전압, 전류 그리고 온도 등의 신호 측정과 향후 측정의 확장성을 고려하여 DL950을 제안하였다.
電圧、電流、温度などの信号測定と将来[しょうらい]の測定の拡張性を考慮して、DL950を提案しました。
Especially, we should handle the high voltage about 800V. We should provide the isolation solution. We had a solution that we could use our product 720268. That was the isolation solution.
8 slot Dl950 has enough specification to collect all these signal.
We could decide to provide the dl950.

## Slide 18: DL950 Success Stories
DL950 Solution for ES Test of High Voltage Relay
Temperature Cycle Test(ES)
:CHANNEL1:DISPLAY OFF;:CHANNEL2:DISPLAY OFF;:CHANNEL3:DISPLAY OFF;:CHANNEL4:DISPLAY OFF;:CHANNEL5:DISPLAY OFF;:CHANNEL6:DISPLAY OFF;:CHANNEL1:DISPLAY ON;:CHANNEL2:DISPLAY ON;:CHANNEL3:DISPLAY ON;:CHANNEL4:DISPLAY ON;:CHANNEL5:DISPLAY ON;:CHANNEL6:DISPLAY ON;:CHANNEL7:DISPLAY ON;:CHANNEL8:DISPLAY ON;:CHANNEL9:DISPLAY ON;:CHAN1:VDIV 100;:CHAN2:VDIV 100;:CHAN3:VDIV 100;:CHAN4:VDIV 100;:CHAN5:VDIV 0.005;:CHAN6:VDIV 5;PROB …
Ready for DL950
Triggered signals
Trigger Stop
Trigger Start
Voltage(720268)
Temperature(701265)
Current(701251)
Constant Temperature and Humidity Chamber
Notes: 장 시간동안 시험은 진행되었다.
長時間の間、試験は行[おこな]われた。
그 동안 안정된 데이터 확보는 필수였다.
その間、安定したデータ確保は必須でした。
나는 노멀트리거 모드를 사용하여 모든 신호를 측정하였다.
We choose the normal mode trigger and use the level trigger method to get all signals.
私はノーマルトリガーモードを使用してすべての信号を測定しました。
DUT는 입력과 출력단의 신호 크기가 달랐다.
They have different signal level from the input and output signal.
DUTは入力と出力段の信号サイズが異なりました
각 채널별로 수직축 간격을 다르게 세팅하였다.
We set the vertical division differently in each channel.
各チャンネルごとに垂直[すいちょく]軸[じく]間隔[かんかく]を異なるように設定した。
또한, 시간 간격과 Record Length 그리고 측정 아이템 등을 각 시험 모드 별로 다르게 구성하였다.
Also, we had the setting values differently such as time division, record length and measure items.
また、時間間隔とRecord Length、そして測定項目などを各試験モード別に構成した。
그들은 현대 ES 규격 시험을 요구하였다. 이것은 현대 ES 규격 시험 중 하나의 시험 절차이다.
챔버 온도를 변화 시켜가면서 Relay 작동을 ON/OFF 하는 것이다.
They request the test method Hyundai ES like this process. Relay should be operated in the red line and relay off in the blue line.
彼らはHyundaiES規格試験を要求した。 これはHyundaiES規格試験の1つの試験手順です。
チャンバー温度を変化させながらリレー動作をON/OFFするのである。
Relay는 챔버 내부에 위치합니다. DUT의 내구시험, 환경시험 그리고 메카니컬 시험 등을 수행합니다.
Relay is placed in the chamber to do the ES test like durability, environment, mechanical reliability.
リレーはチャンバーの内側に位置しています。 DUTの耐久[たいきゅう]試験、環境試験、メカニカル試験などを行います。
챔버는 -40도에서 60도 사이클링 동작을 합니다.
Chamber is operating cycling mode with changing the temperature -40degree to 60degree.
チャンバーは-40度から60度のサイクリング動作を行います。
이것은 단순히 ES시험 중 하나입니다. 샘플의 메카니컬 시험을 위해 다른 챔버를 사용합니다.
This is just one of them for ES test. To test the mechanical vibration of the sample, they used a mechanical chamber.
これは単[たん]にES試験の1つです。サンプルのメカニカルテストに別のチャンバーを使用します
DL950은 트리거를 준비합니다.
DL950はトリガーを準備します
Dl950 is waiting the trigger signal for the data what they need.
We did set the dl950 to get the triggered data like this.
이런 커맨드가 전송됩니다.
これらのコマンドが送信されます。
There are command more handling dl950.
파워장치를 사용하여 릴레이가 구동되면 트리거된 신호들을 수집할 수 있습니다. PC는 전송 받은 데이터로 ES 규격시험을 수행합니다.
Set the dl950 and then get the signal and then received the data and then process the data on the PC application.
Power装置「そうち」を使用してリレーが駆動されると、トリガされた信号を収集[しゅうしゅう]できます。 PCは送受信[そうじゅしん]されたデータでES規格[きかく]試験を行います。

## Slide 19: Mechanical & Environment Test, 2EA
720268 High Voltage Module 1MS/s
701251 Analog Voltage Input Module
701265 High-Precision Temperature Input Module
X 1
702916 Current Probe 120 MHz/ 0.5 ARMS, 5 ARMS, 30 ARMS
X 2
X 2
X 1
Test System
DL950 Modules used
Notes: 나의 프로젝트에서 DL950은 총 3대 사용되었습니다.
지금 보시는 것은, 메카니컬 환경 시험기 입니다.
DL950은 랙시스템에 통합되었습니다.
DL950의 데이터는 PC로 전송되어 ES규격시험을 하는 것입니다.
DL950 장비 한대 당, 전압 모듈 2개, 전류모듈 1개 그리고 온도 모듈 2개가 사용되었습니다.
그리고 전류 프로브로 702916이 사용되었습니다. 0.5A, 5A, 30A 스케일로 변경하여 DUT 전류 값을 확인할 수 있었습니다.
私のプロジェクトでは、DL950は合計3台使用されました。
今ご覧になるのは、メカニカル環境試験機です。
DL950はラックシステムに統合[とうごう]されました。
DL950のデータはPCに転送[てんそう]され、ES規格試験を行うものです。
DL950機器[きき]1台あたり、電圧モジュール2個、電流モジュール1個、温度モジュール2個が使用されました。
そして電流プローブとして702916を使用した。 0.5A、5A、30Aスケールに変更してDUT電流値を確認できました。

## Slide 20: Durability Test, 1EA
720268 High Voltage Module 1MS/s
701251 Analog Voltage Input Module
701265 High-Precision Temperature Input Module
X 1
702916 Current Probe 120 MHz/ 0.5 ARMS, 5 ARMS, 30 ARMS
X 2
X 3
X 1
Test System
DL950 Modules used
1
2
3
4
5
6
DUT
6EA
Switching
701930 Current Probe, 150Arms,DC to 10MHz
X 1
For 80A Test
Notes: 이것은 내구시험 장비 입니다.
내구시험 장비는 6개 채널을 스위칭하여 동작합니다.
온도모듈은 3개를 사용하여 6개 샘플에 개별적으로 장착됩니다.
전압모듈 2개, 전류 모듈 1개를 사용했습니다.
시험 항목 중 80A CC Mode 시험이 있습니다. 이를 대응하기 위해 701930 전류프로브를 사용하였습니다.
これは耐久[たいきゅう]試験装置です。
耐久試験装置は6つのチャンネルを切り替えて動作します。
温度モジュールは3つを使用して6つのサンプルに個別に取り付けられます。
電圧モジュール2個、電流モジュール1個を使用しました。
試験項目の中に80A CC Mode試験があります。これに対応するために701930電流プローブを使用しました。

## Slide 21: DL950 Success Stories
Failed Sample (during work)
Failed Device (during work)
For Delivery
Notes: 개발이 완료되고 납품을 위해 패킹된 상태입니다.
개발과정에서 많은 샘플들이 파괴되었습니다.
대부분 릴레이를 제대로 핸들링 하지 못해서 발생했습니다.
파워장치도 예외는 아니었습니다.
결선의 오류로 여러 번 시행착오가 발생하였습니다.
開発が完了し、納品のために梱包[こんぽう](包装[ほうそう])された状態です。
開発過程[かてい ]で多くのサンプルが破壊[はかい ]されました。
ほとんどのリレーを正しく処理できなかったために発生しました。
Power装置デバイスも例外[れいがい]ではありませんでした。
結線[けっせん]のエラーで何度も試行[しこう]錯誤[さくご]が発生しました。

## Slide 22: DL950 Success Stories
System solutions for installed customer sites
DL950 Movie
Notes: 고객사 Woojin 공업에 설치된 환경입니다.
본 연구실은 챔버와 통합시스템으로 가득 차 있었습니다.
우리에게는 DL950으로 통합된 솔루션을 새롭게 선보일 수 있는 기회였습니다.
장시간 동안 안정된 데이터 처리와 재현성은 고객에게 깊은 신뢰로 다가 설 것입니다.
이는 곧 마케팅의 효과로 이어질 수 있을 것이라 예상합니다.
준비해온 영상을 보시겠습니다.
お客様のWoojin工業に設置された環境です。
この研究室はチャンバーと統合システムでいっぱいでした。
私たちにとっては、DL950に統合[とうごう]されたソリューションを新[あら]たに披露[ひろう]する機会でした。
長期間にわたって安定したデータ処理と再現性[げんせい]は、お客様に深[ふか]い信頼「しんらい」をもたらします。
これはまもなくマーケティングの効果「こうか」につながると予想しています。
準備してきた映像を見てみましょう。

## Slide 23: Expectations for DL950 Application
It is expected to be a device that can replace NI DAQ products based on noise processing and isolation.
T&M System
Replacement for Test Solution
NI compactDAQ
NI PXI
Notes: T&M System 에서는 많은 측정장치들을 통합하고 있습니다.
DL950은 노이즈에 강합니다. 또한, 채널 간 절연 그리고 여러 채널 신호측정 동기화, 분석기능 등이 강점입니다.
우리는 DL950이 NI DAQ 제품들을 대체하여 SYSTEM 어플리케이션에 적극 검토할 것 입니다.
T&M Systemは多くの測定装置を統合[とうごう]しています。
DL950はノイズに強いです。また、チャネル間の絶縁[ぜつえん]、複数のチャネル信号測定の同期、
分析機能などが強みです。DL950はNI DAQ製品を置き換え[おきかえ]てSYSTEMアプリケーションに積極的[せっきょくてき]に検討します。

## Slide 24: Sales opportunity of DL950
Samsung MX Division (Mobile)
  1unit
  Circuit board duration & current test
Stats Chip pack Korea
  1unit
  Semiconductor duration & looping test
Posco
  2 units
  Electricity quality monitoring for electrical substation in steel plant
Keyang Electric Machinery
  1 unit
  Vehicle sunroof motor test
Notes: 현재 영업쪽에서 진행 검토 중인 JOB들은 다음과 같습니다.
삼성은 전류채널 48개(전류용량 수 A급)의 측정 시스템을 제안하고 있습니다.
DL950은 보유중이고 모듈을 추가해서 구축할 계획입니다.(시스템 제안)
스테츠칩팩코리아는 1대 검토 중입니다.
반도체 완성테스트(루핑테스트)에 사용되고 2일정도 운영시험입니다. 오실로스코프로 대응 불가하여 DAQ 기능들이 필요하여 DL950으로 제안하였습니다.
포스코는 2대 검토 중입니다.
전기품질모니터링 전압, 전류 그리고 주파수 등을 모니터링하고 분석하는 장비입니다.
계양전기 1대 검토 중이며, 자동차 선루프의 모터를 시험하는 어플리케이션에 구성될 예정입니다.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
現在営業側で進行[しんこう]検討中のJOBは次のとおりです。
Samsungは、電流チャンネル48個（電流容量数A級）の測定システムを提案しています。
DL950は保有中で、モジュールを追加して構築する計画です。（システム提案）
ステッツチップパックコリアは1台検討中です。
半導体完成テスト（ルーフィングテスト）に使用され、2日程度運営試験です。
オシロスコープで対応しません、DAQ機能が必要でDL950として提案しました。
poscoは2台検討中です。
電気品質モニタリング電圧、電流、周波数などをモニタリング・分析する機器です。
Keyang電機1台検討中であり、自動車サンルーフのモータを試験するアプリケーションに構成される予定です。

## Slide 25: Request for YMI Product (Sales)
Physical Layer Analysis
  CAN/CANFD or other serial signal physical layer decoding function like DLM series
Integrated Printer
  Integrated printer support instantaneous data output to tangible paper
  Heavy industry customers ( Shipbuilding ) started to change DL950 to other high speed DAQ with printer
  The market size that can sell DL950 in the maintenance market is bigger. However, the market is being lost due to the absence of a printer. A printer function that can be set up simply and printed is needed.
Weight
  Too heavy to carry to the test site
Notes: 다음은 YMI에게 요구하는 내용입니다.
- 물리층 분석 기능 입니다.
: 오실로스코프의 CAN/CANFD 분석 기능처럼 DL950에서도 물리층 분석 되었으면 합니다. 판매층을 더욱 확대할 수 있을 거 같습니다.
내장 프린터 기능입니다.
: 과거 스코프코더에는 프린터가 내장되어 있어서, 현장에서 측정 후 바로 종이로 프린트하여 측정 내용을 확인할 수 있었습니다.
지금은 내장 프린터가 없어진 관계로, 현장에서 바로 확인이 어렵습니다.
특히 현대중공업에서는 현장에서 종이로 확인하였는데, DL950에는 안되기 때문에, 최근 타사 제품(히오키)으로 구매한 경우도 있었습니다.
OTDR 처럼 외장형 프린터 드라이버를 설치하여 사용할 수 있도록 해주시면 좋겠습니다.
WT1800R에도 프린터기능이 없어서 불편하라는 동일한 요구가 있었습니다.
메인터넌스 시장에서 DL950을 팔수 있는 시장 사이즈가 더 크다고 생각됩니다.
하지만 프린터의 부재로 시장을 놓치고 있습니다. 심플하게 설정하고 출력할 수 있는 프린터 기능이 필요합니다.
무게에 대한 사항입니다. 조금 마이너한 사항일 수 있습니다.
: 너무 무거워서 현장으로의 이동이 어렵습니다. (특히, 여성 연구원들은 들고다니기 무겁습니다)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以下はYMIに求める内容です。
- 物理層分析機能です。
：オシロスコープのCAN/CANFD解析機能のようにDL950でも物理層[ぶつりそう]解析[かいせき]されたらと思います。販売層[はんばいそう]をさらに拡大できるようです。
-内蔵プリンタ機能です。
：過去[かこ]のスコープコーダーにはプリンタが内蔵されており、現場で測定後すぐに紙に印刷[いんさつ]して測定内容を確認することができました。
今は内蔵プリンタがなくなった関係で、現場ですぐ確認が難しいです。
特にhyundai重工業[じゅうこうぎょう]では現場で紙で確認しましたが、DL950にはならないため、最近他社製品（例えば：ヒオキ）で購入[こうにゅう]した場合もありました。
OTDRのように外付け[そとづけ]プリンタドライバをインストールして使用できるようにしてほしいです。
WT1800Rにもプリンタ機能がないので不便[ふべん]という同じ要求がありました。
メンテナンス市場でDL950を売れる市場サイズが大きいと思います。
しかし、プリンタの欠如[けつじょ](ない事が)で市場を見逃し[みのがし]( 逃[のが]す)ています。シンプルに設定して出力できるプリンタ機能が必要です
重量についての事項です。
少し[すこし]マイナーなことかもしれません。
：重すぎて現場への移動が難しいです。 （特に、女性研究者は持ち歩く重いです）

## Slide 26: Request for YMI Product (Sales)
USB C Interface
  USB C interface should be applied(EX : replace VGA to USB C, USB C cable to External SSD)
Measure values order
  Measure values order that are displayed in the screen cannot be changed
  The order should be edited by user for the better analysis
Integrated DC power
  Integrated DC power helps not to carry external power bank or source.
Display size expansion
  The screen is relatively smaller than the DLM series. Display size expansion is required.
Notes: USB C 인터페이스 지원이 되었으면 합니다.(이지훈 소장)
: 최근에는 VGA 모니터 출력 등을 사용하지 않는다. HDMI 변경도 검토해주십시오.
외장 HDD 나 SSD 도 USB C 포트를 많이 사용합니다.
DL950에서도 USB C 포트를 지원해야 합니다.
최근 기술 트렌드 반영위해 개선이 필요합니다.
- 메져 값 표시 시 변수 정렬 기능 필요합니다.
현재 메져키를 눌러 값을 표시하게 되면, 정해진 순서대로만 스크린에 표시됩니다.
고객들은 본인들이 보고 싶은 순서와 위치에 아이템이 나오는 것을 원합니다.
메져 값이 표시되는 순서와 위치에 대한 편집 기능이 있으면 좋겠습니다.
사용자 정의 메저값 채널별 그룹핑 가능하였으면 좋겠습니다.
- DC 전원 출력 기능입니다. 조금 마이너한 사항일 수도 있습니다.
: 파워 뱅크나 차량용 인버터에서 전원을 끌어 사용할 수도 있으나 무겁고 불편합니다.
DL950에 DC 전원 출력 기능이 있다면, 다양한 어프리케이션에서 편리하게 사용할 수 있습니다.
스크린 사이즈가 조금 더 컸으면 합니다.
: DLM 시리즈에 비하여 조금 작다고 느껴집니다. 스크린 확장 검토 부탁드립니다.
-USB Cインタフェースサポートになってほしいです。 （イ・ジフンさん）
：最近はVGAモニタ出力などを使用していません。
HDMIの変更もご検討ください。
外付け[そとづけ]HDDやSSDもUSB Cポートをたくさん使いします。
DL950でもUSB Cポートをサポートする必要があります。
最近の技術トレンドを反映[はんえい]するために改善が必要です。
-メジャー値を表示するときに変数ソート機能が必要です。
: 現在のメジャーキーを押して値を表示すると、決まった[きまった]順序[じゅんじょ ]でのみ画面に表示されます。
お客様は、自分が見たい順番と場所にアイテムが出てほしいと思います。
メジャー値が表示される順序と位置の編集機能があればいいです。
カスタムメジャー値チャンネルごとにグループ化できるようにしたいと思います。
- DC電源出力機能です。少しマイナーなことかもしれません。
：パワーバンクや車両用インバータから電源を切って使用することもできますが、重くて不便です。
DL950にDC電源出力機能がある場合は、さまざまなアプリケーションで便利に使用できます。
-画面サイズがもう少し大きかったらと思います。
：DLMシリーズに比べて少し小さいと感じます。
スクリーン拡張レビューお願いします。

## Slide 27: Request for YMI Product (Engineer)
Remote mode key Lock
  While in remote mode entire key locked, make us difficult to analysis the trend
  At least time axis should be changeable so that trend analysis will be possible
Data acquisition while waiting for Trigger
  In some cases, 720221, 701261 are used in same time with voltage input modules
  While waiting trigger, there is no way to gather temperature data
LabVIEW Driver
  Some commands are missing in LabVIEW driver
  The driver should support most of the functions in the communication commands
Notes: 리모트 접근 시 Function key 사용이 안됩니다. (키락)
프로그래밍을 통해 데이터를 수신하게 되면, DL950은 리모트 모드로 들어가게 됩니다.
이 때, 본체 키 조작은 불가능하도록 락이 걸립니다.
필요에 따라 PC와 통신 중에도 추가적인 기능을 사용하는 경우가 있습니다.
특히 줌 기능을 활성화 하여 시간축 범위조정은 파형 분석에 중요합니다. 리모트 모드에서도 줌 기능을 비롯한 다른 기능들을 사용하였으면 좋겠습니다.
트리거 대기 동안 데이터 수신 불가합니다.(제가 기능을 전부다 알지 못했지만 조금 불편했던 부분이다.)
트리거를 기다릴 경우, 다른 측정모듈의 데이터 수집이 안됩니다.
예를 들어, 온도 측정은 중요한 요소입니다. 화재와 같은 비상상황에서 필요합니다.
온도 트렌드를 볼 수도 있습니다. 하지만 전압 채널의 트리거를 기다리는 동안에는 데이터 수집이 안됩니다.
트리거 기능과 Continuous 기능을 혼합하여 사용하면 좋을 거 같습니다..
DL950 랩뷰 드라이버 지원이 필요합니다.
현재 랩뷰 드라이버에는 통신 커맨드에서 제공하는 기능 중 일부는 빠져 있습니다.
랩뷰 드라이버 지원과 어플리케이션 예제가 많았으면 좋겠습니다.
이는 개발 공수를 줄일 수 있으며, DL950의 랩뷰 접근성을 개선하는 효과가 있습니다.
랩뷰를 사용하는 글로벌 엔지니어에게 좋은 소식일 것입니다.
-リモートアクセス時にファンクションキーを使用しないでください。 (キーロック)
プログラミングを通じてデータを受信すると、DL950はリモートモードに入ります。
このとき、本体キーの操作はできないようにロックがかかります。
必要に応じてPCと通信中に追加機能を使用する場合があります。
特にズーム機能を有効にすることで、時間軸の範囲調整は波形解析に重要です。
リモートモードでもズーム機能をはじめとする他の機能を使ってほしいです。
-トリガ待機中にデータを受信できません。トリガーを待つと、他の測定モジュールからのデータ収集はできません。
たとえば、温度測定は重要な要素です。火災などの緊急事態で必要です。
温度トレンドを見ることもできます。ただし、電圧チャネルのトリガを待っている間はデータ収集はできません。
トリガ機能とContinuous機能を混合[こんごう]して使用といいと思います。
-DL950ラボビュードライバのサポートが必要です。
現在、ラボビュードライバには通信コマンドが提供する機能の一部が欠け[かけ]ています。
ラボビュードライバーのサポートとアプリケーションの例がたくさんあります。
これにより、開発工数を減らすことができ、DL950のラップビューアクセシビリティを向上させる効果があります。
ラップビューを使用するグローバルエンジニアにとって良いニュースと思います。

## Slide 28
Notes: 以上です。